# ПЛАН

# АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно – гигиенические мероприятия |
| 1 | Соблюдение светового, питьевого, температурного режимов | В течение года | Директор, заведующий хозяйством |
| 2 | Установка светильников в кабинеты 2 этажа здания Ковоихина, 81 | Ноябрь - декабрь | Заведующий хозяйством |
| 3 | Укомплектование мебелью учбных кабинетов | Ноябрь - декабрь | Заведующий хозяйством |
| 4 | Обеспечение мероприятий по уничтожению грызунов (заключение нового договора) | январь | Заведующий хозяйством |
| 5 | Организация своевременного вывоза ТБО (заключение новых договоров) | июль | Заведующий хозяйством |
| 6 | Проведение ежегодного медицинского осмотра работников | Май-сентябрь | Директор |
| 7 | Аккарицидная обработка (противоклещевая) территорий зданий Свободы,5 и Коковихина 81. | Июнь, июль, август | Заведующий хозяйством |
| 8 | Оборудование умывальника в кабинете №7 | август | Заведующий хозяйством |
| 9 | Благоустройство территории учреждения | Май-август | Заведующий хозяйством |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |
| 1 | Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно | Директор, ответственный за пожарную безопасность |
| 2 | Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность; приказ о назначении ответственного за первичные средства пожаротушения; приказа об установлении противопожарного режима; приказ о создании пожарно-технической комиссии; приказ о назначении ответственных лиц за правилами противопожарного режима. | По мере необходимости | директор |
| 3 | Оформление информационного стенда на противопожарную тему в коридоре 1-го этажа | сентябрь | Педагог-организатор |
| 4 | Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками ДДТ | Сентябрь, декабрь, май | Ответственный за пожарную безопасность |
| 5 | Проведение с обучающимися инструктажей по правилам пожарной безопасности согласно программе с регистрацией в журнале | Сентябрь, Декабрь, май | Педагоги дополнительного образования |
| 6 | Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; соблюдение противопожарного режима; соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; содержание территории; содержание здания, помещений и путей эвакуации; содержание электроустановок; содержание сетей противопожарного водоснабжения; учет и использование первичных средств пожаротушения в ОУ; содержание пожарной сигнализации | В течение года | Директор, ответственный за пожарную безопасность |
| 7 | Проведение практической тренировки по эвакуации и тушению условного пожара (по плану подготовки и проведения тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций) | Сентябрь Декабрь Июнь Июль | Директор, ответственный за пожарную безопасность |
| 8 | Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов | Ноябрь, май | Ответственный за пожарную безопасность |
| 9 | Проверка исправности системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения (огнетушителей). Составление актов проверки | Август, Ноябрь Февраль, май | Пожарно-техническая комиссия |
| 10 | Провести проверку (освидетельствования, перезарядки) огнетушителей с отметкой в журнале | Октябрь, Январь, Апрель, Июль | Ответственный за пожарную безопасность |
| 11 | Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | Постоянно | Ответственный за пожарную безопасность, Ответственный за электрохозяйство |
| 12 | Организация работы с обучающимися: обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности; участие в районных и городских конкурсах на противопожарную тематику; проведение районного фестиваля юных друзей пожарных «Стихия огня»; экскурсии в течении года в пожарную часть № 42; познавательная программа «С огнем шутить нельзя»; Конкурс рисунков и поделок «Внимание огонь»; районный смотр-конкурс для ДОУ «Огонек» | В течение года | Зам. директора по УВР, Педагоги-организаторы, педагоги доп.образования |
| 13 | Закрывать на замки двери чердачных помещений | постоянно | Ответственный за пожарную безопасность |
| 14 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении городских, районных мероприятий, новогодних утренников и других мероприятий с массовым пребыванием людей при обязательном дежурстве администрации | В течение года | Директор, Ответственный за пожарную безопасность |
| 15 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности во время проведения ремонта кабинетов | август | Ответственный за пожарную безопасность |
| 16 | Очищать территорию ДДТ от мусора, снега, не допускать сжигание мусора на территории дома творчества | постоянно | Ответственный за пожарную безопасность |
| 17 | Осуществить подшив деревянной кровли оцинкованным листом | По мере выделения средств | Директор, Ответственный за пожарную безопасность |
| 18 | Установить противопожарные двери в костюмерную (Свободы-5) и в мастерскую технического труда (Коковихина -81) |  | Директор, Ответственный за пожарную безопасность |
| Мероприятия по охране труда и технике безопасности |
| 1 | Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности с вновь прибывшими работниками. | В течение года | Директор, заведующий хозяйством |
| 2 | Инструктажи с работниками МКОУ ДОД ДДТ по ОТ и ТБ, электробезопасности на рабочем месте. | Сентябрь | Директор, заведующий хозяйством |
| 3 | Создание безопасных условий на рабочем месте: ежедневный контроль работы электрооборудования. | постоянно | Директор, заведующий хозяйством |
| 4 | Проверка соблюдения инструкций по ОТ и ТБ, электробезопасности и повторный инструктаж | март | Директор, заведующий хозяйством |
| 5 | Проверка соблюдения ТБ при проведении ремонтных работ | Июнь - август | Заведующий хозяйством |
| Повышение антитеррористической защищённости учреждения |
| 1 | Обеспечение пропускного режима в учреждение | В течение года | Заведующий хозяйством |
| 2 | Ограничение доступа посторонних на территорию учреждения: контроль исправности замков на воротах, целостность ограждения | В течение года | Заведующий хозяйством |
| 3 | Учеба работников МКОУ ДОД ДДТ по теме «Действия персонала при возникновении ЧС» | октябрь | Директор, заведующий хозяйством |
| 4 | Коковихина д.81: подготовка локального сметного расчёта на установку ограждения территории | октябрь | Заведующий хозяйством |
| 5 | Заключение договора с вневедомственной охраной | Январь | Заведующий хозяйством |
| 6 | Проведение тренировки «Действия персонала при возникновении ЧС» | Январь, апрель | Директор, заведующий хозяйством |
| Выполнение ремонтно – строительных работ |
| 1 | Осенний технический осмотр зданий по адресу г.Омутнинск, ул. Свободы 5, ул. Воровского 13, ул. Коковихина 81. Планирование ремонтных работ | сентябрь | Комиссия учреждения |
| 2 | Подготовка локальных сметных расчётов на проведение ремонтных работ | октябрь | Заведующий хозяйством |
| 3 | Коковихина д.81: установка дополнительных снарядов на площадке для дрессировки собак | Октябрь-ноябрь |  |
| 4 | Свободы д.5, Коковихина,81: частичный ремонт фасада | август |  |
| 5 | Коковихина, 81: ремонт крыши | август |  |
| 6 | Свободы д.5: подключение к водопроводу и канализации мойки кабинета № 7 | август |  |
| 7 | Благоустройство прилегающей территории | Апрель-ноябрь |  |
| 8 | Весенний технический осмотр здания. Уточнение ремонтных работ | март |  |
| Укрепление материально – технической базы |
| 1 | Проведение инвентаризации материальной базы учреждения | ноябрь | Инвентаризационная комиссия |
| 2 | Приобретение лего- конструкторов по робототехнике 10 шт. | февраль | Заведующий хозяйством |
| 3 | Приобретение таблиц по ТБ в кабинет технического труда | март | Заведующий хозяйством |
| 4 | Приобретение ручного инструмента в кабинет технического труда | апрель | Заведующий хозяйством |
| Подготовка учреждения к новому отопительному сезону 2013-2014 года |
| 1 | Свободы д.5: Провести гидропневматическую промывку и гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления и теплового узла системы отопления | Август | Заведующий хозяйством |
| 2 | Коковихина д.81: Провести гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления и теплового узла системы отопления | август | Заведующий хозяйством |
| 3 | Проверка монометров | Июль - август | Заведующий хозяйством |
| 4 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности (утепление окон и дверей здания) |  |  |
| 5 | Составление акта технической готовности к отопительному сезону | сентябрь | Заведующий хозяйством |
| 6 | Контроль за соблюдением экономии расходования ресурсов | Весь отопительный период | Заведующий хозяйством |